Утверждаю

Глава Варненского

муниципального округа

_______________/ Парфенов Е. А../

подпись   печать «___»_______2026г.

Согласовано

Начальник Варненского участка

Карталинских  ЭТС

АО «Челябоблкоммунэнерго»

_________________/______________.

(Ф.И.О, руководителя теплоснабжающей организации)

Подпись печать«___»___________2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

Администрация Варненского муниципального округа

Настоящий план подготовки к отопительному периоду разработан в соответствии с требованиями:

-приказ Минэнерго России от 13.11.2024 №2234,

- приказ Минэнерго России от 24.03.2003 №115;

- Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

1. Общие сведения объекта:

| 1 | Адрес объекта | Челябинская область, Варненский округ, с. Варна, ул. Советская,135/1 строение 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1972 |
| 3 | Общая площадь здания (м.кв.) | 252,8 |
| 4 | Наличие подвала/подполья | _________________нет___________________ (имеется/отсутствует) |
| 5 | Наличие элеватора/теплового пункта | _____________нет_________________ (наличие, количество) |
| 6 | Тип системы отопления | _____________________закрытая_______________________ (открытая/закрытая) |
| 7 | Схема отопления | ___________двухтрубная_____________________________ (однотрубная /двухтрубная) |
| 8 | Система ГВС | нет |
| 9 | Материал трубопроводов системы отопления | металлические (металические, металлополимер, полимер) |
| 10 | Наличие узла учета тепловой энергии | ЭЛЬФ-01, ВСТ-25, КТПТР-01 |
| 11 | Теплоснабжающая организация | АО «Челябоблкоммунэнерго» |

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периода.

| 1 | Продолжительность отопительного периода | Дни (сколько) |
| --- | --- | --- |
|  | 2023-2024 г.г. | 213 |
|  | 2024-2025 г.г. | 212 |
|  | 2025-2026 г.г. | 206 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | ℃ |
|  | 2023-2024 г.г. | -9 |
|  | 2024-2025 г.г. | -6,5 |
|  | 2025-2026 г.г. | -6,8 |
| 3 | Случаи размораживания внутренней системы отопления | кол-во |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |
|  | 2025-2026 г.г. | нет |
| 4 | Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления | кол-во |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |
|  | 2025-2026 г.г. | нет |
| 5 | Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. |  |
| 5.1 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | кол-во |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |
|  | 2025-2026 г.г. | нет |
| 5.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | кол-во |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |
|  | 2025-2026 г.г. | нет |
| 5.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя | кол-во |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |
|  | 2025-2026 г.г. | нет |

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 202-2026

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провести промывку теплопотребляющей установки, в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения, (п.11.5.1 Правил) | до 31.07.2026г. |
| 2 | Провести наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок; | До 31.07.2026 |
| 3 | Провести проверку (осмотр) запорной арматуры, и арматуры постоянного регулирования (п.11.5.3 Правил) | До 31.07.2026 |
| 4 | Назначить ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (п.11.5.4 Правил) | До 31.07.2026 |
| 5 | Провести испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (п.11.5.5 Правил) | До 31.07.2026 |
| 6 | Обеспечить наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций (п.11.5.7 Правил) | До 31.07.2026 |
| 7 | Обеспечить наличие паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения теплопотребляющим установкам, установленным в здании (п.11.5.8 Правил) | До 31.07.2026 |
| 8 | Обеспечить наличие персонала, осуществляющая функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов.(п.11.5.9 Правил) | До 31.07.2026 |
| 9 | Обеспечить наличие актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (п.11.5.10 правил) | До 31.07.2026 |
| 10 | Провести осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок (п.11.5.11 Правил) | До 31.07.2026 |
| 11 | Подписать представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии Акт технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (п.11.5.19 Правил) | До 31.07.2026. |
| 12 | Обеспечить наличие заключенного договора теплоснабжения (п.11.5.12 Правил) | До 31.07.2026 |
| 13 | Обеспечить наличие акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (п.11.5.13 Правил) | До 31.07.2026 |
| 14 | Провести проверку узла учета, и обеспечить наличие акта разграничения балансовой принадлежности (п.11.5.14 Правил) | До 31.07.2026 |
| 15 | Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (п.11.5.15 Правил) | До 31.07.2026 |
| 16 | Обеспечить выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда ( подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил) | До 31.07.2026 |
| 17 | Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | До 31.07.2026 |
| 18 | Обеспечить наличие действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и газового оборудования в многоквартирном доме | До 31.07.2026 |
| 19 | Обеспечить наличие справки, представленной федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора федерального государственного надзора в области промышленной безопасности о выполнении предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период До 31.07.2026 | До 31.07.2026 |
| 20 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду | До 31.07.2026 |